## сведения
СВЕДЕНИЯ
о начальной (максимальной) цене единицы работ на выполнение работ по строительству объекта:
Подстанция ПС 110/10 кВ "ОЭЗ Елец 1" на территории ОЭЗ ППТ "Липецк" в Елецком районе Липецкой области
№ п/п | Наименование работ и затрат. | ед. | Кол-во | Стоимость ВСЕГО, тыс. рублей
изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
I. | Подстанция ПС 110/10 кВ " Елец 1" | ед. | 1 | 701034
в том числе :
1 | Здание ОПУ-ЗРУ 10 кВ |  |  | 168202
2 | Трансформаторы |  |  | 68856
3 | Кабельное хозяйство |  |  | 52528
4 | Релейная защита и автоматика |  |  | 41961
5 | Оборудование ОРУ 110 кВ |  |  | 83911
6 | Оборудование ОРУ 10 кВ |  |  | 35476
7 | Системы автоматизированного контроля и управления |  |  | 48354
8 | Молниезащита и заземление |  |  | 10533
9 | Учет и контроль качества электроэнергии |  |  | 4131
10 | Система мониторинга трансформаторов |  |  | 7074
11 | Приборы, инструменты, приспособления, средства ОТ и ПБ, необходимые для укомплектования подразделений эксплуатации |  |  | 248
12 | Затраты на оснащение мебелью, инвентарем, оргтехникой для укомплектования помещений |  |  | 304
13 | Сети связи |  |  | 5495
14 | Охранно-пожарная сигнализация и видеонаблюдение |  |  | 1941
15 | Внутриплощадочные дороги |  |  | 2909
16 | Насосная станция |  |  | 5117
17 | Маслосборник |  |  | 1353
18 | Наружные сети водопровода |  |  | 2466
19 | Бытовая канализация |  |  | 277
20 | Ливневая канализация |  |  | 5064
21 | Вертикальная планировка |  |  | 540
22 | Благоустройство и озеленение |  |  | 4995
23 | Наружное освещение |  |  | 2754
24 | Внешнее ограждение |  |  | 3594
25 | Пусконаладочные работы ПС и КЛ |  |  | 26112
| ИТОГО : |  |  | 584195
| НДС20% |  |  | 116839
| ВСЕГО : |  |  | 701034