Актуальная информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов

 АО «ОЭЗ ППТ «Липецк» на февраль 2020 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование электроустановки**  | **Наименование объекта**  | **Причина** | **Дата и время начала и конца ремонта**  |
| РП 10/0,4 кВ«№2» | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 | Плановое техническое обслуживание | С 06-00 03.02.2020До 17-00 04.02.2020 |
| РП 10/0,4 кВ«№2» | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1 | Плановое техническое обслуживание | С 06-00 05.02.2020До 17-00 07.02.2020 |
| ТП 10/0,4 кВ«Очистные» | 1 с. ш.-10 кВ, Т-1 | Плановое техническое обслуживание | С 06-00 18.02.2020До 17-00 18.02.2020 |
| ТП 10/0,4 кВ«Очистные» | 2 с. ш.-10 кВ, Т-2 | Плановое техническое обслуживание | С 06-00 19.02.2020До 17-00 19.02.2020 |