## Лист1
Форма 2
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных
[6 empty] | с подключением (присоединением) к газораспределительным сетям | АО "ОЭЗ ППТ "Липецк"
(наименование субъекта естественной монополии)
Наименование газораспреде-лительной сети | Точка входа в газораспреде-лительную сеть | Точка выхода из газораспреде-лительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения |  |  | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели-тельной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 | 9
АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" | ГРП-9, ГРП-10, ГРП-13 | Граница раздела сетей ГРО с сетями газораспределения и газопотребле-ния каждого Потребителя. | После строительства объекта и проведения испытаний газопроводов на герметичность, осуществляется приемка в эксплуатацию объекта строительства. Испытания газопроводов производятся после окончания сварочных и изоляционных работ, установки арматуры. Проверка проектной и исполнительной документации, осмотр смонтированной системы газораспределения (газопотребления) для определения соответствия ее требованиям нормативных технических документов, проекту, выявления дефектов монтажа, а также проверки наличия актов на скрытые работы. | Подключение (врезка) вновь построенного газопровода к действующему газопроводу, осуществляется АО "Газпром газораспределение Липецк". | Подключение подлежащего газификации природным газом объекта к газораспределительной сети начинается с определения технической возможности подачи газа по газораспределительным сетям газораспределительной организацией. При наличии технической возможности подачи газа по газораспределительным сетям необходимо: 1. Определить потребность природного газа на газифицируемый объект. 2. Обратиться в АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства. 3. Разработать проектную документацию на строительство системы газоснабжения объекта газификации (в границах земельного участка заявителя). Проектную документацию согласовать с АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" и АО "Газпром газораспределение Липецк". 4. На основании проекта выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта законченного строительства. |  |  | Заявителю необходимо: 1. Определить потребность природного газа на газифицируемый объект. 2. Обратиться в АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" для заключения договора о подключении (технологическом присоединении) объекта капитального строительства. 3. Разработать проектную документацию на строительство системы газоснабжения объекта газификации (в границах земельного участка заявителя). Проектную документацию согласовать с АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" и АО "Газпром газораспределение Липецк". 4. На основании проекта выполнить строительно-монтажные работы в организации, имеющей свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства со сдачей объекта законченного строительства. | Не требуются | Не требуются